## 3.1 工程量清单招标控制价（标底）
|  |  |  | 郎溪县公安局“基础管控中心”改造项目 | [5 empty] | 工程
工程量清单招标控制价（标底）
208473.16
| 控制价（标底） |  |  |  | （小写）
贰拾万捌仟肆佰柒拾叁元壹角陆分
（大写）
工程造价 咨询单位：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字盖章)
（签字盖造价工程师执业专用章）
审核人：
（签字盖造价专业人员专用章）
编制人：
2024年08月28日
编制时间：

## 3.2 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：郎溪县公安局“基础管控中心”改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 190029.56
2 | 措施项目费 |  |  | 284.29
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 22.93
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 45.85
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 36.68
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 4.59
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 45.85
2.6 | 非夜间施工照明费 |  |  | 18.34
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 9.17
2.8 | 赶工措施费 |  |  | 100.88
3 | 不可竞争费 |  |  | 945.93
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 945.93
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 17213.38
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 208473.16
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：郎溪县公安局“基础管控中心”改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 011610001002 | 水电改造 |  | 含材料及人工 | m2 |  | 137.270 | 90.00 | 12354.30
2 | 030412001001 | 办公室筒灯更换及外会议室筒灯 |  | 1、含扩孔费用，开孔费，安装费 2、防眩筒灯。 | 套 |  | 85.000 | 80.00 | 6800.00
3 | 030404031001 | 小电器 |  | 1、开关、插座、地插、网络插座，按现场实际需求布置 | 项 |  | 1.000 | 3500.00 | 3500.00
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1、指非承重砖墙； 2、客户办理相关审批手续； 3、含建筑垃圾清运费（袋装化清理） | 10m2 |  | 2.420 | 200.00 | 484.00
5 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 |  | 1、拆240构造柱 2、客户办理相关审批手续； 3、含建筑垃圾清运费（袋装化清理 | m |  | 3.200 | 200.00 | 640.00
6 | 011202001001 | 敲墙边水泥砂浆粉平 |  | 含砖、人工及辅料（优质中沙，水泥） | m |  | 6.400 | 80.00 | 512.00
7 | 011606003001 | 外会议室顶拆除 |  | 1、原一级平面吊顶拆除 2、含垃圾清运费（袋装化清理） | m2 |  | 71.220 | 38.00 | 2706.36
8 | 011606003002 | 原内会议室及现外会议室吊顶因墙面拆除破坏后进行修复 |  | 1、原顶面破坏修复，轻钢龙骨及石膏板饰面； 2、面层批腻子、刷涂料、灯具安装等另项计算。 | 项 |  | 1.000 | 3000.00 | 3000.00
9 | 011606003003 | 现外会议室石膏板吊顶修补 |  | 不含破坏部分的修复 | m2 |  | 61.220 | 30.00 | 1836.60
10 | 011606003004 | 包大梁下挂 |  | 下挂80公分 | m2 |  | 18.000 | 180.00 | 3240.00
11 | 011406001003 | 抹灰面油漆 |  | 顶面乳胶漆出新 | m2 |  | 61.220 | 16.72 | 1023.60 | 484.86 |  | 11.02
12 | 011210003001 | 玻璃隔断 |  | 隔墙玻璃及两扇地弹门 | m2 |  | 19.600 | 380.60 | 7459.76 | 658.56
13 | 010802001001 | 大门 |  | 隔墙玻璃及一扇地弹簧平开门 | 樘 |  | 1.000 | 3000.00 | 3000.00
14 | 011605001001 | 原地板拆除 |  | 包含清理外运费用（袋装化清理） | m2 |  | 63.790 | 16.25 | 1036.59 | 571.56
15 | 011104002001 | 复合木地板 |  | 8厚复合地板（含胶垫及踢脚线） | m2 |  | 65.800 | 112.90 | 7428.82 | 542.85 |  | 17.11
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：郎溪县公安局“基础管控中心”改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 011406001004 | 抹灰面油漆 |  | 1、原顶面基层清理 2、乳胶漆两道 | m2 |  | 63.790 | 16.72 | 1066.57 | 505.22 |  | 11.48
17 | 011406001005 | 衣帽间 |  | 1、轻钢龙骨石膏板隔墙 2、包含隔墙的乳胶漆 3、包含装饰门 | 间 |  | 1.000 | 3500.00 | 3500.00
18 | 011406001006 | 原木门封闭 |  | 1、部位：现衣帽间内，房门封闭 2、木工板及石膏板饰面。 3、腻子粉找平打磨，乳胶漆饰面。 | 项 |  | 1.000 | 400.00 | 400.00
19 | 010810001001 | 窗帘 |  | 布料：米粒棉，门幅2.8米，100%聚酯纤维，涤纶,颜色：卡其色 | m2 |  | 47.880 | 38.68 | 1852.00 | 120.66
20 | 011207001001 | 墙面装饰板 |  | 1、部位：隔墙 2、龙骨：轻钢75龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm石膏板 4、油漆涂刷 | m2 |  | 4.620 | 144.08 | 665.65 | 113.24 |  | 1.80
21 | 011207001002 | 墙面装饰板 |  | 1、部位：墙包柱 2、龙骨：轻钢75龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm石膏板 4、油漆涂刷 | m2 |  | 4.620 | 144.08 | 665.65 | 113.24 |  | 1.80
22 | 011210006001 | 木饰面背景 |  | 1.欧松板 | m2 |  | 74.730 | 68.30 | 5104.06 | 1386.99 |  | 44.84
23 | 011210006002 | 护墙板 |  | 定制家具，水漆饰面板，按实际展开面积计算 | m2 |  | 74.730 | 320.00 | 23913.60
24 | WB011501001018 | 更衣柜 |  | 成品衣柜，宽1.6m，高2m，深0.4m | 组 |  | 1.000 | 3000.00 | 3000.00
25 | WB011501001024 | 茶水台 |  |  | 套 |  | 1.000 | 800.00 | 800.00
26 | WB011501001026 | 工位 |  | 包含桌椅 | 套 |  | 8.000 | 1000.00 | 8000.00
27 | WB011501001027 | 会议桌 |  | 12人成品会议桌,4.5m长，1.5m宽，含12把椅子 | 套 |  | 1.000 | 10000.00 | 10000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：郎溪县公安局“基础管控中心”改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
28 | WB011501001028 | 档案柜 |  | 成品，宽0.85m，高1.8m，深0.38m | 套 |  | 2.000 | 1100.00 | 2200.00
29 | WB011501001029 | 内部制度牌 |  | 1、按业主要求制作； | 项 |  | 1.000 | 4500.00 | 4500.00
30 | WB011501001030 | 进门玄关背景墙 |  | 3米长，2.8米高造型形象墙 | 项 |  | 1.000 | 8000.00 | 8000.00
31 | WB011501001031 | LED液晶拼接屏 |  | 产品名称：LCD 拼接屏 WE 系列 产品品牌： SKYWORTH 产品型号： WE46NA 产品特点：46inch、LED 背光、3.5mm 拼缝、450nit 亮度 1.采用工业级 A 规液晶玻璃，支持 0.5 万小时以上不间断工作，性能可靠、稳定； 2.LED 背光，采用高度集成的 LVDS 驱动芯片技术， 功率极低； 3.采用 3D 梳状滤波器图像处理引擎，输出图像更清晰逼真、对比度更高，视角更宽广； 4.信号接口齐全，以及同时支持多种类型信号显示； 5.拼接单元内置拼接控制器，具备实现图像拼接，任意单元组合显示功能； 6.支持电脑集中控制，可通过电脑进行拼接单元参数设置和调整； 7.极致的工业化结构设计工艺，双边物理拼缝约 3.5mm，全金属外壳，防静电、防磁场、抗强电场干扰； | 块 |  | 16.000 | 3350.00 | 53600.00
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：郎溪县公安局“基础管控中心”改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
8.带 USB 上电升级功能，方便维护和组装工程 9、46寸液晶拼接屏4*4； 10、单块产品尺寸：1021.78(W)×576.37(H)×89.3(D)mm； 11、包含支架、数据线、分配器、安装、调试费用；
32 | WB011501001022 | 保洁 |  | 整体完成开荒保洁 | m2 |  | 137.000 | 20.00 | 2740.00
33 | WB011701009001 | 工具式脚手架 |  |  | 项 |  | 1.000 | 1500.00 | 1500.00
34 | WB011703002001 | 垂直运输 |  | 所有材料、设备、办公座椅上楼运输费 | 项 |  | 1.000 | 3500.00 | 3500.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：郎溪县公安局“基础管控中心”改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 4585.23 | 0.500 |  | 22.93
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 4585.23 | 1.000 |  | 45.85
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 4585.23 | 0.800 |  | 36.68
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 4585.23 | 0.100 |  | 4.59
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 4585.23 | 1.000 |  | 45.85
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 4585.23 | 0.400 |  | 18.34
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 4585.23 | 0.200 |  | 9.17
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 4585.23 | 2.200 |  | 100.88
合 计 | [7 empty] | 284.29
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：郎溪县公安局“基础管控中心”改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 4585.23 | 3.280 |  | 150.40
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 4585.23 | 5.120 |  | 234.76
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 4585.23 | 4.130 |  | 189.37
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 4585.23 | 8.100 |  | 371.40
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 945.93
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：郎溪县公安局“基础管控中心”改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 191259.78 |  | 9.000 | 17213.38
合 计 | [7 empty] | 17213.38
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】